АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 августа   2014 г.  № 76

Об утверждении Плана взаимодействия организаций при  ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ  на территории  сельского поселения Челно-Вершины

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 07.12. 2011 г №416-ФЗ» О водоснабжении и водоотведении», администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план взаимодействия организаций при  ликвидации аварийных

ситуаций на объектах ЖКХ на территории сельского поселения Челно-Вершины, согласно приложения №1.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник»  и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава сельского поселения

Челно-Вершины -                                                                              С.А. Ухтверов

Приложение  № 1

к постановлению администрации сельского поселения  Челно-Вершины №76 от 11 августа  2014г.

ПЛАН

взаимодействия организаций при  ликвидации аварийных

ситуаций на объектах ЖКХ

сельского поселения Челно-Вершины

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках коммунальных услуг.

а) водоснабжение,  водоотведение и  теплоснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Абоненты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ | С.Челно-Вершины, ул.Старшинова, д.2, тел.2-13-84, тел.диспетчера 2-27-44 | Собственники и наниматели жилых помещений |
|  |  |  | ООО «ЖЭО», тел.2-24-18, диспетчер 2-27-44 |

б) электроснабжение

| № п/п | Наименование энерго- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Абоненты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «ЗАО ССК» «Челно-Вершинские районные распределительные электрические сети» | С.Челно-Вершины, ул.Кооперативная,д.39, тел.2-21-62,сот. 8-9379950348 | Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ, тел.диспетчера 2-27-44 |
|  |  |  | Собственники и наниматели жилых помещений |
|  |  |  | ООО «ЖЭО», тел.2-24-18, диспетчер 2-27-44 |
| 2 | Самарское ПО филиала ОАО «МРСК Волги» «Самарские РС» Челно-Вершинский РЭС | С.Челно-Вершины, пер.Комсомольский, д.5 «Б», тел.2-22-02 | Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ, тел.диспетчера 2-27-44 |

в) газоснабжение

| № п/п | Наименование го- снабжающей организации | Адрес организации, телефон диспетчерской службы | Абоненты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Челно-Вершины райгаз» ООО «СВГК» | С.Челно-Вершины, ул.Промышленная, д. 11, тел.04, тел.8(846) 268-04-04, сот связь 040 | Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ, тел.диспетчера 2-27-44 |
|  |  |  | Собственники и наниматели жилых помещений |
|  |  |  | ООО «ЖЭО», тел.2-24-18, диспетчер 2-27-44 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение холодного водоснабжения | 4 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

г) на объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение холодного газоснабжения | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |
| 1 | Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ | С.Челно-Вершины, ул.Старшинова,2, Шакуто А.Ю., тел.2-13-84, тел.2-27-44 | 1-2 часа | 8-20 | 2-5 |
| 2 | «ЗАО ССК» «Челно-Вершинские районные распределительные электрические сети» | С.Челно-Вершины, ул.Кооперативная,д.39, тел.2-21-62,сот. 8-9379950348 | 1-2 часа | 2-3 | 1 |
| 3 | Самарское ПО филиала ОАО «МРСК Волги» «Самарские РС» Челно-Вершинский РЭС | С.Челно-Вершины, пер.Комсомольский, д.5 «Б», тел.2-22-02 | 15-40 мин. | 2-3-11 | 1-4 |
| 4 | «Челно-Вершины райгаз» ООО «СВГК» | С.Челно-Вершины, ул.Промышленная, д. 11, тел.04, тел.8(846) 268-04-04, сот связь 040 | 5 мин | 3 | 1 |

4.	Порядок действий по ликвидации

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций: - Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ - ООО «ЖЭК» - собственники и наниматели жилья - Глава администрации сельского поселения Челно-Вершины | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с.Челно-Вершины, ул.Почтовая-8, т.2-14-95, | Информирование ЕДДС, 2-25-35 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций: - Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ - ООО «ЖЭК» - собственники и наниматели жилья - Глава администрации сельского поселения Челно-Вершины | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с.Челно-Вершины, ул.Почтовая-8, т.2-14-95, | Информирование ЕДДС, 2-25-35 |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций: - Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ - ООО «ЖЭК» - собственники и наниматели жилья - Глава администрации сельского поселения Челно-Вершины | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с.Челно-Вершины, ул.Почтовая-8, т.2-14-95, | Информирование ЕДДС, 2-25-35 |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций: - Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ - ООО «ЖЭК» - собственники и наниматели жилья - Глава администрации сельского поселения Челно-Вершины | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с.Челно-Вершины, ул.Почтовая-8, т.2-14-95, | Информирование ЕДДС, 2-25-35 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с.Челно-Вершины, ул.Почтовая-8, т.2-14-95, |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций: - Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ - ООО «ЖЭК» - собственники и наниматели жилья - Глава администрации сельского поселения Челно-Вершины | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с.Челно-Вершины, ул.Почтовая-8, т.2-14-95 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава администрации сельского поселения Челно-Вершины | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с.Челно-Вершины, ул.Почтовая-8, т.2-14-95 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава администрации сельского поселения Челно-Вершины | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с.Челно-Вершины, ул.Почтовая-8, т.2-14-95 |  |
| 6 | Оповещение населения | Руководители предприятий, организаций: - Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ - ООО «ЖЭК» - собственники и наниматели жилья - Глава администрации сельского поселения Челно-Вершины | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с.Челно-Вершины, ул.Почтовая-8, т.2-14-95 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Руководители предприятий, организаций: - Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ - ООО «ЖЭК» - собственники и наниматели жилья - Глава администрации сельского поселения Челно-Вершины | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с.Челно-Вершины, ул.Почтовая-8, т.2-14-95 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций: - Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ - ООО «ЖЭК» - собственники и наниматели жилья - Глава администрации сельского поселения Челно-Вершины | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с.Челно-Вершины, ул.Почтовая-8, т.2-14-95 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций: - Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ - ООО «ЖЭК» - собственники и наниматели жилья - Глава администрации сельского поселения Челно-Вершины | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с.Челно-Вершины, ул.Почтовая-8, т.2-14-95 | Информирование ЕДДС, 2-25-35 |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий, организаций: - Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ - ООО «ЖЭК» - собственники и наниматели жилья - Глава администрации сельского поселения Челно-Вершины | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с.Челно-Вершины, ул.Почтовая-8, т.2-14-95 | Информирование ЕДДС , 2-25-35 |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава администрации сельского поселения Челно-Вершины | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с.Челно-Вершины, ул.Почтовая-8, т.2-14-95 | Информирование ЕДДС, 2-25-35 |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций: - Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ - ООО «ЖЭК» - собственники и наниматели жилья - Глава администрации сельского поселения Челно-Вершины | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с.Челно-Вершины, ул.Почтовая-8, т.2-14-95 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций: - Челно-Вершинское МУП ПО ЖКХ - ООО «ЖЭК» - собственники и наниматели жилья - Глава администрации сельского поселения Челно-Вершины | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с.Челно-Вершины, ул.Почтовая-8, т.2-14-95 | Информирование ЕДДС, 2-25-35 |